**Администрация Пуирского сельского поселения**

**Николаевского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17.03.2024 № 8-па**

п.Пуир **18.01.2021**

О создании условий для забора воды в любое время года, упорядочении содержания и обслуживания источников противопожарного водоснабжения в Пуирском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со статьей 63 Федерального закона от 22 февраля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», СНиП 2.01.02-84\* «Водоснабжение, наружные сети и сооружения», с пунктом 7.7 статьи 146 Водного кодекса Российской Федерации принятого государственной Думой 18 октября 1995 г., в целях своевременного забора воды в любое время года, улучшения содержания и обслуживания источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Пуирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края, администрация Пуирского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить источники противопожарного водоснабжения, согласно приложению 1.

2. Закрепить дополнительные источники противопожарного водоснабжения за учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности и ведомственной принадлежности, согласно приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, жителям сельского поселения:

3.1. Систематическим контролем ответственных, должностных лиц учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности обеспечить постоянную готовность источников внутреннего и наружного водоснабжения для использования при ликвидации пожаров и аварий.

3.2. Оборудовать источники водоснабжения исправными подъездами для установки техники и забора воды, оборудовать пожарные водоемы.

3.3. Обеспечивать регулярную очистку территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, домовладениям.

3.4. Не допускать складирования бытового крупногабаритного мусора, несанкционированных свалок между зданиями, домовладениями.

3.5. Содержать свободными проезды и подъезды к подведомственным зданиям, сооружениям, домовладениям для проезда техники на случай тушения пожара.

3.6. При демонтаже и установке, производстве работ с отключением противопожарного водоснабжения и окончании ремонта в обязательном порядке уведомлять органы местного самоуправления и жителей.

3.7. Ремонт противопожарных источников производить в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Пуирского сельского поселения от 27.03.2023 г. № 43-па «О создании условий для забора воды в любое время года, упорядочении содержания и обслуживания источников противопожарного водоснабжения в Пуирском сельском поселении».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Е. С. Кульнева

Приложение 1

к постановлению администрации

Пуирского сельского поселения

от 17.03.2024 № 8 -па

**Источники противопожарного водоснабжения**

**в Пуирском сельском поселении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адресные реквизиты | Ответственный |
| 1. | Водозаборная станция | Красноармейская ул., 10  пос. Пуир | МУП «Энергетик» |
| 2. | Пункт водозабора – Амурский лиман | Заводская ул., 6 Б, производственная территория ООО «Амурский лиман» | Администрация сельского поселения |
| 3. | Летний водопровод | пос. Пуир | МУП «Энергетик» |
| 4. | Шахтный колодец | Лиманская ул., 7, с. Макаровка | Администрация сельского поселения |
| 5. | Естественный источник – Амурский лиман | Береговая территория населенных пунктов пос. Пуир, с. Макаровка | Руководители подведомственных объектов |

Глава сельского поселения Е. С. Кульнева

Приложение 2

к постановлению администрации

Пуирского сельского поселения

от 17.03.2024 № 8-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дополнительных источников противопожарного водоснабжения,**

**закрепленных за учреждениями и организациями на территории**

**Пуирского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации | Место  расположения | объ-  ем | коли-чество | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Администрация Пуирского сельского поселения | Коридор в здании:  - ёмкость с водой;  - система отопления | 200 л. | 1 | глава сельского поселения |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» | - водонапорная  башня |  | 1 | Щеткин Д.О., контрактный управляющий МУП «Энергетик» |
| - водозаборная станция |  | 1 |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа п.Пуир | - ёмкость с водой | 75 куб.м. | 1 | Горчакова И.В., директор |
| - водонапорная  башня |  |  |
| - система отопления |  |  |
| 4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Пуир | - ёмкость с водой  (коридор, открытая площадка) | 75 куб.м. | 1 | Горчакова И.В., директор |
| - водозаборная скважина |  |  |
| -система отопления |  |  |
| - летний водопровод |  |  |
| 5. | Учреждения культуры п.Пуир | - ёмкость с водой  (клуб, фойе) | 200 л. | 1 | Козякова Т.А., заведующий |
| -система отопления |  |  |
| 6. | Фельдшерско-акушерский пункт  п. Пуир | - ёмкость с водой | 60 л | 1 | Хагина Г.М фельдшер  Аганка А.С.,  санитарка |
| - водозаборная станция |  |  |
| -система отопления |  |  |
| 7. | ИП Юпкук Л.Ю.  (магазин, Набережная, 2) | - ёмкость с водой | 200 л | 1 | Юпкук Л.Ю. |
| - система отопления |  |  |
|  |  |
| - летний водопровод |  |  |
| 8. | Почтовое отделение | - летний водопровод |  |  | Эльтун Т.Г., начальник |
| -система отопления |  |  |

Глава сельского поселения Е. С. Кульнева